- Программа семинара
"Организация строительного контроля в соответствии с новыми требованиями актуализированного СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
19 ноября 2012 года

1. Исполнительная документация – важнейшее средство организационно-технологической надежности системы управления в строительстве.
	2. Нормативно-правовые основы ведения исполнительной, технической и технологической (И.Т.Т.Д.) документации в строительстве: Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 15.12.2010г.; Градостроительный кодекс РФ с учетом изменений от 28.11.2011 № 337-ФЗ; руководящие документы Ростехнадзора; требования нормативно-технических документов; требования к проектной документации; договорные требования. Внедрение в практику перечня национальных стандартов и сводов правил (Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 г. № 2079, Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р).
	3. Новые требования к ведению исполнительной документации в связи с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля».
	4. Обязательные требования действующих СНиПов и СП к оформлению исполнительной документации при осуществлении строительного контроля.
	5. Особенности проверки и оформления документации при входном контроле качества поступающих материалов, изделий и конструкций в современных правовых условиях.
	6. Требования Ростехнадзора к оформлению актов приемки и освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-06).
	7. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора (РД-11-04-2006, Постановление Правительства РФ № 54 от 01.02.2006г.). Требования государственного строительного надзора к исполнительной технической документации при сдаче построенного (реконструированного) объекта капстроительства. 
	8. Передача исполнительной технической документации застройщиком (техническим заказчиком) эксплуатирующей организации.
	9. Ошибки при ведении исполнительной документации на объекте. Расторжение договоров в связи с нарушением стандартов регламентов, технических условий и др. Судебно-арбитражная практика. Ответственность.