МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 15 июня 2010 г. N 24099-РП/08

(с изм., внесенными [письмом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102701;fld=134;dst=100003) Минрегиона РФ от 13.07.2010 N 26873-КК/08)

В связи с многочисленными запросами саморегулируемых организаций о порядке реализации [Приказа](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", который вступит с 1 июля 2010 г., разъясняем следующее.

С 1 июля 2010 года вступает в силу [Перечень](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - Перечень), утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (далее - Приказ N 624). С указанной даты утрачивает силу [Перечень](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100013), утвержденный Приказом Минрегиона России от 9 декабря 2008 года N 274 "Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", а также [Приказ](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95366;fld=134;dst=100008) Минрегиона России от 21 октября 2009 года N 480 "О внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 года N 274 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

В соответствии с [частью 9 статьи 55.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101230) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается саморегулируемой организацией (далее - СРО) без ограничения срока и территории его действия. Таким образом, прекращение действия [Приказа](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134) Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. N 274 формально не отменяет действие свидетельств о допуске, выданных в соответствии с данным Приказом. Организации и индивидуальные предприниматели вправе выполнять работы, указанные в свидетельстве, выданном на основании [Приказа](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134) Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. N 274, и прямо предусмотренные [Приказом N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020).

Вместе с тем, при реализации [Приказа N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) в практике деятельности государственных и частных заказчиков, комиссий по проведению конкурсов и аукционов, организаций по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, органов государственного строительного надзора, организаций строительного контроля, правоохранительных органов и других органов и организаций могут возникнуть трудности сопоставления видов работ, указанных в свидетельствах, выданных в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134) Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. N 274, и в [Перечне](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020), утвержденном Приказом N 624, поскольку в последнем виды работ сформулированы в большинстве случаев в иной редакции.

В этой связи с 1 июля 2010 г. в соответствии с [частью 2 статьи 52](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101120) Кодекса Минрегион России рекомендует лицам, осуществляющим инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выполнять виды работ, указанные в [Перечне](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020), утвержденном Приказом N 624, только после внесения указанных видов работ в свидетельства о допусках, выдаваемые СРО.

В целях реализации [Приказа N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) СРО должны осуществить следующие действия:

1) проведение Общих собраний членов СРО;

2) уведомление Ростехнадзора об изменении сферы деятельности СРО и о принятии новых требований к выдаче свидетельств о допуске;

3) внесение изменений в свидетельства о допуске;

4) получение решения Ростехнадзора о внесении сведений в государственный реестр об изменении сферы деятельности СРО в целях подтверждения от имени государства права выдавать свидетельства о допуске в соответствии с [Приказом N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134).

1. Проведение Общих собраний членов СРО

1.1. Определение сферы деятельности саморегулируемой организации.

В соответствии с [пунктом 10 статьи 55.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101270) Кодекса к исключительной компетенции общего собрания членов СРО относится определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО.

В соответствии с [частью 5 статьи 55.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101165) Кодекса требования к выдаче свидетельств о допуске должны быть определены в отношении каждого вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов СРО к сфере деятельности СРО, или видов таких работ.

В соответствии с [частью 5 статьи 55.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101226) Кодекса СРО может выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении только видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов СРО к сфере деятельности СРО.

Исходя из изложенного, без определения сферы своей деятельности СРО не вправе утверждать требования к выдаче свидетельств и не вправе выдавать свидетельства на соответствующие виды работ. При этом сфера деятельности СРО должна включать в себя все или часть видов работ, которые содержатся в [Приказе N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020).

Саморегулируемым организациям при определении сферы деятельности следует также обратить внимание, что [Приказ N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) содержит значительное число видов строительных работ, отмеченных знаком "<\*>". Включать указанные виды работ в сферу деятельности СРО следует в случае, если указанные работы будут выполняться членами СРО в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Законодательство не ограничивает СРО в праве проведения Общих собраний своих членов по вопросу утверждения новых сфер деятельности в соответствии с [Приказом N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) до даты вступления указанного Приказа в силу. При этом соответствующее решение Общего собрания должно вступать в силу не ранее 1 июля 2010 года (даты вступления в силу Приказа N 624).

1.2. Определение новых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, указанным в [Приказе N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020).

С учетом того, что в [Приказе N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) произошло изменение видов работ, Общим собранием членов СРО необходимо утвердить новые требования к выдаче свидетельств о допуске.

СРО вправе провести Общие собрания своих членов и утвердить новые требования к выдаче свидетельств о допуске в соответствии с [Приказом N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) до 1 июля 2010 года (с отложенным вступлением в силу решения Общего собрания).

При этом следует учесть, что [Постановлением](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97375;fld=134) Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 N 48 установлены повышенные требования к выдаче свидетельств о допуске в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Кроме того, [Приказ N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020) содержит значительное число видов строительных работ, отмеченных знаком "<\*>", для выполнения которых свидетельство о допуске требуется лишь в случае, если указанные работы выполняются в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также видов работ, которые по своему содержанию применимы только в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Таким образом, в случае, если членами СРО предполагается выполнение работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а также на иных объектах, то СРО необходимо соответственно утвердить требования к выдаче свидетельств как на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, так и на иные объекты капитального строительства.

2. Уведомление Ростехнадзора об изменении сферы деятельности саморегулируемых организаций и о принятии требований к выдаче свидетельств о допуске

Согласно [части 14 статьи 55.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101190) Кодекса решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия подлежат направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор).

Согласно [пункту 3 части 2 статьи 55.18](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101322) Кодекса информация о перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, вносится в государственный реестр саморегулируемых организаций.

В соответствии с [частью 4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101327) указанной статьи орган надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) вносит в государственный реестр саморегулируемых организаций сведения о саморегулируемой организации в течение трех рабочих дней со дня получения им уведомления о принятых общим собранием членов саморегулируемой организации или постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решениях. Согласно [части 7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101330) указанной статьи внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, изменение таких сведений осуществляются без взимания платы.

В соответствии с [частью 5 статьи 55.18](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101328) в случае выявления нарушения саморегулируемой организацией требований Кодекса при принятии ею решений, уведомление о которых получено органом надзора за саморегулируемыми организациями, данный орган надзора приостанавливает внесение соответствующих сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и направляет в саморегулируемую организацию предписание об устранении выявленного нарушения. В течение десяти дней со дня получения данного предписания органа надзора за саморегулируемыми организациями саморегулируемая организация обязана устранить выявленное нарушение и уведомить об этом орган надзора за саморегулируемыми организациями или обжаловать данное предписание в арбитражный суд.

Учитывая вышеизложенное, СРО вправе выдавать свидетельства о допуске к новым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по истечении десяти дней со дня утверждения общим собранием членов СРО решения о дополнении сферы деятельности такой организации указанными видами работ и требований к выдаче свидетельств о допуске к таким работам. При этом в Ростехнадзор необходимо направить соответствующее уведомление.

3. Внесение изменений в свидетельства о допуске

Внесение изменений в свидетельства о допусках осуществляется в порядке, предусмотренном [частями 10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101231) - [14 статьи 55.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101237) Кодекса. [Часть 10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101231) указанной статьи определяет, что для внесения изменений в свидетельство необходимо представить в СРО заявление о внесении изменений. К такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, но лишь в том случае, если член СРО намеревается получить свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, чем те, которые записаны в свидетельстве, выданном в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134) Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. N 274.

В связи с изданием новой редакции перечня видов работ понятие "иные вид или виды работ" необходимо понимать как работы, которые являются иными по сравнению с указанными в свидетельстве о допуске не по наименованию, а по содержанию видов работ. Если по содержанию работы те же, что уже указаны в свидетельстве в соответствии с предыдущей редакцией перечня видов работ, то к заявлению не требуется прилагать документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске. В этом случае в соответствии с [частью 13 статьи 55.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=101236) Кодекса СРО для принятия решения о внесении изменения в свидетельство о допуске проверке подлежит только заявление. Для установления соответствия видов работ из перечней, утвержденных Приказами Минрегиона [N 274](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100013) и [N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020), предлагаем применять [Таблицу](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100040) соответствия видов работ (прилагается).

4. Получение решения Ростехнадзора о внесении сведений в государственный реестр об изменении сферы деятельности СРО в целях подтверждения от имени государства права выдавать свидетельства о допуске в соответствии с [Приказом N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020)

В целях получения решения Ростехнадзора о внесении изменений в решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске в соответствии с [Приказом N 624](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020), саморегулируемой организации необходимо направить соответствующее уведомление в Ростехнадзор по форме, установленной [Приказом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97644;fld=134;dst=100662) Ростехнадзора от 10.02.2009 N 57 (в редакции от 29.01.2010).

Р.Ю.ПАНОВ

Приложение

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

ВИДОВ РАБОТ, ОТНЕСЕННЫХ МИНРЕГИОНОМ РОССИИ К РАБОТАМ,

КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ Виды работ по [Перечню](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100020), │ Виды работ по [Перечню](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100013), утвержденному │

│утвержденному Приказом Минрегиона │ Приказом Минрегиона России от │

│ России от 30.12.2009 N 624 │ 09.12.2008 N 274 (в ред. Приказа │

│ │ N 480 от 21.10.2009) [<1>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100716) │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ Перечень N 2 │ Перечень N 1 │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [1.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100107). Разбивочные работы в│ Необходимо представление документов│

│процессе строительства [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [1.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100108). Геодезический контроль│ Необходимо представление документов│

│точности геометрических│о соответствии Требованиям к выдаче│

│параметров зданий и сооружений│свидетельств │

│[<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 2. Подготовительные работы │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [2.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100110). Разборка (демонтаж) зданий│ [2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100036). Работы по сносу строений и│

│и сооружений, стен, перекрытий,│разборке конструкций │

│лестничных маршей и иных│ │

│конструктивных и связанных с ними│ │

│элементов или их частей [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [2.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100111). Строительство временных:│ 4510214 Устройство систем│

│дорог; площадок; инженерных сетей│электроосвещения временных зданий │

│и сооружений [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4510215 Устройство временных│

│ │защитных ограждений │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [2.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100112). Устройство рельсовых│ [1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100035). Подготовительные работы на│

│подкрановых путей и фундаментов│строительной площадке │

│(опоры) стационарных кранов │ 4510223 Устройство подкрановых│

│ │путей │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [2.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100113). Установка и демонтаж│ [20](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100054). Работы по устройству каменных│

│инвентарных наружных и внутренних│конструкций │

│лесов, технологических│ 4510505 Установка и разборка│

│мусоропроводов [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │инвентарных наружных и внутренних│

│ │лесов │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 3. Земляные работы │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [3.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100115). Механизированная │ [4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100038). Работы по разработке выемок, │

│разработка грунта [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │вертикальной планировке │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [3.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100116). Разработка грунта и │ [3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100037). Работы по водопонижению, │

│устройство дренажей в │организации поверхностного стока и │

│водохозяйственном строительстве │водоотвода │

│ │ [4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100038). Работы по разработке выемок, │

│ │вертикальной планировке │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [3.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100117). Разработка грунта методом │ [6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100040). Работы гидромеханизированные и │

│гидромеханизации │дноуглубительные │

│ │ 4510415 Разработка и перемещение│

│ │грунта гидромониторными и плавучими│

│ │земснарядами │

│ │ 4510423 Рыхление и разработка│

│ │грунтов под водой механизированным│

│ │способом и выдачей в отвал или│

│ │плавучие средства │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [3.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100118). Работы по искусственному│ [13](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100047). Работы по искусственному│

│замораживанию грунтов │замораживанию грунтов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [3.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100119). Уплотнение грунта катками,│ [9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100043). Работы по уплотнению грунтов│

│грунтоуплотняющими машинами или│естественного залегания и устройству│

│тяжелыми трамбовками [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │грунтовых подушек │

│ │ 4510431 Уплотнение грунта тяжелыми│

│ │трамбовками │

│ │ 4510432 Уплотнение грунта катками и│

│ │грунтоуплотняющими машинами │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [3.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100120). Механизированное рыхление│ [4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100038). Работы по разработке выемок,│

│и разработка вечномерзлых грунтов │вертикальной планировке │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [3.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100121). Работы по водопонижению,│ [3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100037). Работы по водопонижению,│

│организации поверхностного стока│организации поверхностного стока и│

│и водоотвода │водоотвода │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 4. Устройство скважин │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [4.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100123). Бурение, строительство и│ [35](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100069). Работы по устройству│

│монтаж нефтяных и газовых скважин │конструкций скважин │

│ │ 4510551 Строительство и монтаж│

│ │нефтяных и газовых скважин │

│ │ 4510553 Бурение скважин нефтяных и│

│ │газовых с испытанием их на│

│ │продуктивность │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [4.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100124). Бурение и обустройство│ [35](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100069). Работы по устройству│

│скважин (кроме нефтяных и газовых│конструкций скважин │

│скважин) │ 4510550 Работы по устройству│

│ │скважин │

│ │ 4510562 Бурение разгрузочных│

│ │скважин │

│ │ 4510559 Устройство оголовка фильтра│

│ │и откачка воды │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [4.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100125). Крепление скважин трубами, │ [35](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100069). Работы по устройству│

│извлечение труб, свободный│конструкций скважин │

│спуск или подъем труб из скважин │ 4510557 Крепление скважин трубами │

│ │ 4510554 Установка фильтровальных│

│ │обсадных или замораживающих труб и│

│ │устройств │

│ │ 4510555 Установка фильтра на│

│ │колонне водоподъемных труб │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [4.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100126). Тампонажные работы │ [35](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100069). Работы по устройству│

│ │конструкций скважин │

│ │ 4510556 Цементация затрубного│

│ │пространства и подмашмачный тампонаж │

│ │ 4520135 Устройство крепей, тампонаж│

│ │скважин и стволов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [4.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100127). Сооружение шахтных│ [35](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100069). Работы по устройству│

│колодцев │конструкций скважин │

│ │ 4510558 Крепление колодца│

│ │железобетонными кольцами │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [5.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100129). Свайные работы, выполняемые│ [8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100042). Работы по устройству свайных│

│с земли, в том числе в морских и│оснований, шпунтовых ограждений,│

│речных условиях │анкеров │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [5.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100130). Свайные работы,│ [8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100042). Работы по устройству свайных│

│выполняемые в мерзлых и│оснований, шпунтовых ограждений,│

│вечномерзлых грунтах │анкеров │

│ │ 4520161 Погружение железобетонных│

│ │свай │

│ │ 4520163 Погружение стальных свай в│

│ │вечномерзлых грунтах │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [5.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100131). Устройство ростверков │ Необходимо представление документов│

│ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [5.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100132). Устройство забивных и│ [8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100042). Работы по устройству свайных│

│буронабивных свай │оснований, шпунтовых ограждений,│

│ │анкеров │

│ │ 4520161 Погружение железобетонных│

│ │свай │

│ │ 4520166 Устройство буронабивных│

│ │свай с бурением скважин и заполнение│

│ │бетоном полых свай │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [5.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100133). Термическое укрепление│ [12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100046). Работы по закреплению грунтов │

│грунтов │ 4510437 Укрепление термическое│

│ │грунтов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [5.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100134). Цементация грунтовых│ [12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100046). Работы по закреплению грунтов │

│оснований с забивкой инъекторов │ 4510438 Цементация грунтовых│

│ │оснований с забивкой инъекторов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [5.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100135). Силикатизация и смолизация│ [12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100046). Работы по закреплению грунтов │

│грунтов │ 4510439 Силикатизация и смолизация│

│ │грунтов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [5.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100136). Работы по возведению│ [11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100045). Работы по возведению сооружений│

│сооружений способом "стена в│способом "стена в грунте" │

│грунте" │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [5.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100137). Погружение и подъем│ [8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100042). Работы по устройству свайных│

│стальных и шпунтованных свай │оснований, шпунтовых ограждений,│

│ │анкеров │

│ │ 4520164 Погружение и извлечение│

│ │стальных и шпунтованных свай │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [6.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100139). Опалубочные работы │ [14](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100048). Работы бетонные │

│ │ 4510501 Установка металлической│

│ │сетчатой опалубки │

│ │ 4510503 Установка и разборка│

│ │щитовой опалубки │

│ │ 4510506 Установка и разборка│

│ │деревянных подмостей, пирсов и│

│ │опалубки │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [6.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100140). Арматурные работы │ [14](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100048). Работы бетонные │

│ │ 4520115 Установка арматуры│

│ │монолитных железобетонных конструкций │

│ │ 4520118 Установка анкерных болтов и│

│ │закладных деталей │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [6.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100141). Устройство монолитных│ [14](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100048). Работы бетонные │

│бетонных и железобетонных│ 4520132 Устройство бутобетонных и│

│конструкций │бетонных фундаментов │

│ │ 4520133 Устройство бетонных колонн│

│ │и стоечных опор │

│ │ 4520134 Устройство бетонных стен и│

│ │перегородок │

│ │ 4520139 Приготовление бетонов и│

│ │растворов │

│ │ 4520141 Устройство ж/б фундаментов,│

│ │упоров, подпорных стенок, стоечных│

│ │опор │

│ │ 4520146 Устройство железобетонных│

│ │наружных и внутренних стен │

│ │ 4520147 Возведение железобетонных│

│ │колонн │

│ │ 4520148 Возведение железобетонных│

│ │стен, перегородок, вентиляционных│

│ │каналов │

│ │ 4520149 Возведение железобетонных│

│ │балок, поясов, перемычек, перекрытой и│

│ │покрытий, конструкций в│

│ │горизонтально-скользящей опалубке │

│ │ 4520152 Усиление строительных│

│ │конструкций железобетонными заделками,│

│ │обоймами и набетонками │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [7.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100143). Монтаж фундаментов и│ [15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100049). Работы по монтажу сборных│

│конструкций подземной части│железобетонных и бетонных конструкций │

│зданий и сооружений │ 4520211 Установка железобетонных│

│ │фундаментов под колонны, рамы, опоры │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [7.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100144). Монтаж элементов│ [15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100049). Работы по монтажу сборных│

│конструкций надземной части│железобетонных и бетонных конструкций │

│зданий и сооружений, в том числе│ 4520212 Установка железобетонных│

│колонн, рам, ригелей, ферм,│колонн, капителей, рам, стоек и штанг │

│балок, плит, поясов, панелей стен│ 4520213 Установка перемычек │

│и перегородок │ 4520214 Установка стропильных балок│

│ │и ферм │

│ │ 4520215 Установка стеновых панелей│

│ │наружных и внутренних стен │

│ │ 4520217 Установка плит лоджий,│

│ │балконов, козырьков, карнизных плит,│

│ │сантехподдонов │

│ │ 4520218 Установка мелких│

│ │железобетонных конструкций (парапетов,│

│ │сливов, подоконников) │

│ │ 4520219 Установка лестничных маршей│

│ │и площадок │

│ │ 4520237 Укладка балок и ригелей │

│ │ 4520238 Укладка панелей, оболочек и│

│ │плит перекрытий и покрытий одноэтажных│

│ │и многоэтажных зданий │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [7.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100145). Монтаж объемных блоков, в│ [15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100049). Работы по монтажу сборных│

│том числе вентиляционных блоков,│железобетонных и бетонных конструкций │

│шахт лифтов и мусоропроводов,│ 4520216 Установка объемных блоков│

│санитарно-технических кабин │жилых зданий │

│ │ 4520221 Установка шахт лифтов и│

│ │объемных элементов закромов │

│ │ 4520223 Установка сантехкабин │

│ │ 4520402 Установка мусоропроводов из│

│ │асбестоцементных труб диаметром 400 мм│

│ │с приемными клапанами │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100146). Буровзрывные работы при│ [7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100041). Работы взрывные │

│строительстве │ │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 9. Работы по устройству каменных конструкций │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [9.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100148). Устройство конструкций│ [20](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100054). Работы по устройству каменных│

│зданий и сооружений из природных│конструкций │

│и искусственных камней, в том│ 4520301 Кладка фундаментов, стен│

│числе с облицовкой [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │подвалов, подпорных стен, закладка│

│ │выработок бутовым камнем │

│ │ 4520302 Кладка стен из керамических│

│ │камней │

│ │ 4520304 Кладка конструкций из│

│ │известняковых изделий с облицовочным│

│ │кирпичом │

│ │ 4520213 Установка перемычек │

│ │ 4520406 Устройство перегородок из│

│ │штучных гипсовых и легкобетонных плит │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [9.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100149). Устройство конструкций из│ 4520306 Кладка кирпичная столбов,│

│кирпича, в том числе с облицовкой│сводов, беседок, портиков и других│

│[<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │конструкций из обыкновенного кирпича │

│ │ 4520307 Кладка кирпичная стен из│

│ │обыкновенного глиняного и силикатного│

│ │кирпича с облицовкой керамическим│

│ │кирпичом │

│ │ 4520308 Кладка кирпичная стен и│

│ │облицовкой керамическими плитами │

│ │ 4520309 Устройство перегородок из│

│ │кирпича и керамических камней │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [9.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100150). Устройство отопительных│ [20](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100054). Работы по устройству каменных│

│печей и очагов [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │конструкций │

│ │ 4520305 Кладка кирпичная каналов,│

│ │приямков, печей, очагов, дымовых труб│

│ │с разделками │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 10. Монтаж металлических конструкций │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [10.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100152). Монтаж, усиление и│ [16](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100050). Работы по монтажу металлических│

│демонтаж конструктивных элементов│конструкций │

│и ограждающих конструкций зданий│ 4520101 Монтаж конструкций каркасов│

│и сооружений │зданий и сооружений │

│ │ 4520104 Монтаж конструкций│

│ │полносборных зданий из трехслойных│

│ │алюминиевых панелей │

│ │ 4520107 Монтаж легкий конструкций│

│ │покрытий │

│ │ 4520108 Монтаж конструкций ворот,│

│ │лестниц, площадок, дверей, люков,│

│ │лазов │

│ │ 4520111 Монтаж оконных блоков,│

│ │витражей, перегородок (из алюминиевых│

│ │сплавов, стальных и прочих) │

│ │ 4520112 Возведение зданий из│

│ │блокбоксов │

│ │ 4520113 Установка пролетных│

│ │строений из стальных конструкций со│

│ │сборкой и передвижкой │

│ │ 4520116 Установка металлических│

│ │ограждений лестниц │

│ │ 4520127 Обшивка стен и кровельного│

│ │покрытия профильным железом или│

│ │панелями заводского изготовления │

│ │ 4520128 Крепление строительных│

│ │конструкций строительными обоймами,│

│ │болтами, кольцами │

│ │ [19](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100053). Работы по монтажу стен из│

│ │панелей типа "СЕНДВИЧ" и полистовой│

│ │сборки │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [10.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100153). Монтаж, усиление и│ Необходимо представление документов│

│демонтаж конструкций транспортных│о соответствии Требованиям к выдаче│

│галерей │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [10.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100154). Монтаж, усиление и│ Необходимо представление документов│

│демонтаж резервуарных конструкций │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [10.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100155). Монтаж, усиление и│ [16](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100050). Работы по монтажу металлических│

│демонтаж мачтовых сооружений,│конструкций │

│башен, вытяжных труб │ 4520109 Монтаж открытых│

│ │конструкций, распределительных│

│ │устройств, прожекторных мачт, антенных│

│ │систем, волноводных мостов с опорами │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [10.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100156). Монтаж, усиление и│ Необходимо представление документов│

│демонтаж технологических│о соответствии Требованиям к выдаче│

│конструкций │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [10.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100157). Монтаж и демонтаж│ Необходимо представление документов│

│тросовых несущих конструкций│о соответствии Требования к выдаче│

│(растяжки, вантовые конструкции и│свидетельств │

│прочие) │ │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 11. Монтаж деревянных конструкций │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [11.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100159). Монтаж, усиление и│ [17](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100051). Работы по монтажу деревянных│

│демонтаж конструктивных элементов│конструкций │

│и ограждающих конструкций зданий│ │

│и сооружений, в том числе из│ │

│клееных конструкций [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [11.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100160). Сборка жилых и│ [17](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100051). Работы по монтажу деревянных│

│общественных зданий из деталей│конструкций │

│заводского изготовления│ │

│комплектной поставки [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования│

│(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [12.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100162). Футеровочные работы │ [25](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100059). Работы по антикоррозийной│

│ │защите строительных конструкций и│

│ │оборудования │

│ │ 4540152 Покрытие полов и футеровка│

│ │поверхностей кислотоупорным кирпичом │

│ │ 4540153 Футеровка поверхностей│

│ │угольными и графитированными блоками │

│ │ 4540154 Футеровка поверхностей│

│ │кислотоупорными плитами │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100163). Кладка из кислотоупорного│ [25](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100059). Работы по антикоррозийной│

│кирпича и фасонных кислотоупорных│защите строительных конструкций и│

│керамических изделий │оборудования │

│ │ 4540151 Кладка из кислотоупорного│

│ │кирпича, камня, андезита │

│ │ 4540152 Покрытие полов и футеровка│

│ │поверхностей кислотоупорным кирпичом │

│ │ 4540154 Футеровка поверхностей│

│ │кислотоупорными плитами │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100164). Защитное покрытие│ [25](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100059). Работы по антикоррозийной│

│лакокрасочными материалами [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │защите строительных конструкций и│

│ │оборудования │

│ │ 4540161 Окраска поверхностей│

│ │лаками, красками, эмалями │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100165). Гуммирование (обкладка│ [25](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100059). Работы по антикоррозийной│

│листовыми резинами и жидкими│защите строительных конструкций и│

│резиновыми смесями) │оборудования │

│ │ 4540155 Обкладка и оклейка│

│ │поверхностей оборудования резиной,│

│ │пластиками, герметиками, рулонными│

│ │материалами │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100166). Устройство оклеечной│ [24](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100058). Работы по гидроизоляции│

│изоляции │строительных конструкций │

│ │ 4540107 Устройство оклеечной│

│ │гидроизоляции │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100167). Устройство│ [25](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100059). Работы по антикоррозийной│

│металлизационных покрытий │защите строительных конструкций и│

│ │оборудования │

│ │ 4540157 Электрометаллизация│

│ │поверхностей цинковой, алюминиевой,│

│ │нихромовой и нержавеющей проволокой │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100168). Нанесение лицевого│ Необходимо представление документов│

│покрытия при устройстве│о соответствии Требованиям к выдаче│

│монолитного пола в помещениях с│свидетельств │

│агрессивными средами │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100169). Антисептирование│ [25](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100059). Работы по антикоррозийной│

│деревянных конструкций │защите строительных конструкций и│

│ │оборудования │

│ │ 4540164 Антисептирование деревянных│

│ │конструкций зданий │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100170). Гидроизоляция│ [24](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100058). Работы по гидроизоляции│

│строительных конструкций │строительных конструкций │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100171). Работы по теплоизоляции│ [26](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100060). Работы по теплоизоляции│

│зданий, строительных конструкций│строительных конструкций,│

│и оборудования │трубопроводов и оборудования │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100172). Работы по теплоизоляции│ [26](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100060). Работы по теплоизоляции│

│трубопроводов [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │строительных конструкций,│

│ │трубопроводов и оборудования │

│ │ 4540146 Покрытие поверхности│

│ │изоляции трубопроводов асбоцементными│

│ │кожухами, стеклоцементом,│

│ │стеклопластиком, стеклотекстолитом │

│ │ 4540147 Покрытие поверхности│

│ │изоляции трубопроводов листовым│

│ │металлом или алюминиевыми│

│ │гофрированными листами │

│ │ 4540148 Покрытие поверхности│

│ │изоляции трубопроводов, обертывание и│

│ │оклеивание изоляции пленками, тканями,│

│ │рулонными материалами │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [12.12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100173). Работы по огнезащите│ Необходимо представление документов│

│строительных конструкций и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│оборудования │свидетельств │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 13. Устройство кровель │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [13.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100175). Устройство кровель из│ [23](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100057). Работы по устройству кровель │

│штучных и листовых материалов [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4540121 Устройство асбоцементных│

│ │кровель │

│ │ 4540122 Устройство кровель из│

│ │черепицы с устройством обрешетки │

│ │ 4540125 Устройство мелких│

│ │кровельных покрытий и обделок на│

│ │фасадах из кровельного железа │

│ │ 4540126 Устройство желобов со│

│ │свесами и ограждений кровли перилами │

│ │ 4540127 Огрунтовка оснований и│

│ │устройство пароизоляции │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [13.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100176). Устройство кровель из│ [23](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100057). Работы по устройству кровель │

│рулонных материалов [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4540123 Устройство рулонных кровель │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [13.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100177). Устройство наливных│ [23](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100057). Работы по устройству кровель │

│кровель [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4540124 Устройство кровель из│

│ │битумной мастики с прокладкой│

│ │стеклосетки или стеклохолста │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 14. Фасадные работы │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [14.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100179). Облицовка поверхностей│ 4520307 Кладка кирпичная стен из│

│природными и искусственными│обыкновенного глиняного и силикатного│

│камнями и линейными фасонными│кирпича с облицовкой керамическим│

│камнями [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │кирпичом; │

│ │ 4520308 Кладка кирпичная стен и│

│ │облицовкой керамическими плитами; │

│ │ 4520304 Кладка конструкций из│

│ │известняковых изделий с облицовочным│

│ │кирпичом │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [14.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100180). Устройство вентилируемых│ [19](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100053). Работы по монтажу стен из│

│фасадов [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой│

│ │сборки; │

│ │ 4520127 Обшивка стен и кровельного│

│ │покрытия профильным железом или│

│ │панелями заводского изготовления │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и│

│сооружений │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [15.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100182). Устройство и демонтаж│ [27](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100061). Работы по устройству внутренних│

│системы водопровода и канализации│инженерных сметем и оборудования │

│[<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530201 Установка вентилей,│

│ │задвижек, обратных клапанов, кранов и│

│ │смесителей на внутренних сетях │

│ │ 4530202 Установка клапанов│

│ │предохранительных, приемных,│

│ │редукционных │

│ │ 4530204 Сборка и установка узлов│

│ │задвижек и кранов линейных │

│ │ 4530221 Установка водомерных узлов │

│ │ 4530451 - 4530464 Прокладка│

│ │трубопроводов │

│ │ 4530466 Установка запорной│

│ │арматуры; │

│ │ 4530469 Врезка и присоединение│

│ │трубопроводов в действующие│

│ │магистрали │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [15.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100183). Устройство и демонтаж│ [27](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100061). Работы по устройству внутренних│

│системы отопления [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │инженерных систем и оборудования │

│ │ 4530224 Установка водонагревателей│

│ │и кипятильников │

│ │ 4530225 Установка│

│ │водоподогревателей скоростных и│

│ │емкостных │

│ │ 4530226 Установка гребенок паро- и│

│ │водораспределительных из стальных труб│

│ │ 4530229 Установка воздухосборников│

│ │из стальных труб и воздухоотводчиков и│

│ │гидравлических затворов │

│ │ 4530231 Установка элеваторных узлов │

│ │ 4530232 Установка приборов│

│ │указательных (манометров, термометров,│

│ │указателей Уровня, кранов воздушных) │

│ │ 4530245 Монтаж отопительных│

│ │водогрейных и пароводогрейных котлов │

│ │ 4530246 Монтаж отопительных│

│ │чугунных секционных паровых котлов │

│ │ 4530247 Монтаж центробежных насосов│

│ │с обвязкой │

│ │ 4530245 Монтаж отопительных│

│ │водогрейных и пароводогрейных котлов │

│ │ 4530451 - 4530464 Прокладка│

│ │трубопроводов │

│ │ 4530465 Установка при прокладке│

│ │трубопроводов фильтров, водо- и│

│ │маслоотделителей │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [15.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100184). Устройство и демонтаж│ [27](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100061). Работы по устройству внутренних│

│системы газоснабжения │инженерных систем и оборудования │

│ │ 4530233 Установка газовых плит │

│ │ 4530234 Установка газогорелочных│

│ │устройств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [15.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100185). Устройство и демонтаж│ [27](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100061). Работы по устройству внутренних│

│системы вентиляции и│инженерных систем и оборудования │

│кондиционирования воздуха [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530235 Установка регуляторов│

│ │давления и редуцирования │

│ │ 4530239 Установка фильтров,│

│ │скрубберов, циклонов │

│ │ 4530241 Установка калориферов и│

│ │воздухонагревателей │

│ │ 4530243 Монтаж вентиляторов и│

│ │вентиляционных агрегатов │

│ │ 4530244 Монтаж камер приточных│

│ │орошения, обслуживания, выравнивания,│

│ │рециркуляции │

│ │ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│ │технологического оборудования │

│ │ 4530672 Монтаж вентиляционного│

│ │оборудования │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [15.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100186). Устройство системы│ [27](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100061). Работы по устройству внутренних│

│электроснабжения [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │инженерных систем и оборудования │

│ │ 4530271 Прокладка электропроводки в│

│ │квартирах жилых домов │

│ │ 4530272 Прокладка распределительных│

│ │сетей в подвалах, на чердаках,│

│ │лестничных клетках │

│ │ 4530274 Прокладка кабелей,│

│ │закрепляемых на тросе или скобами │

│ │ 4530275 Затягивание и прокладка│

│ │проводов │

│ │ 4530276 Монтаж вводно-│

│ │распределительного устройства │

│ │ 4530277 Монтаж стояков в готовых│

│ │каналах на этажах с установкой щитков │

│ │ 4530278 Установка осветительных│

│ │щитков │

│ │ 4530279 Установка электрических│

│ │плит │

│ │ Подвеска крепления фидеров на│

│ │промежуточных, угловых и анкерных│

│ │основах │

│ │ 4530295 Установка молниеотвода,│

│ │кабельной площадки, люков, ступеней,│

│ │контрольно-разрывного пункта на опорах│

│ │и крышах зданий │

│ │ 4530651 Установка заземлителей │

│ │ 4530658 Прокладка внутренней│

│ │электропроводки │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [15.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100187). Устройство электрических│ [27](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100061). Работы по устройству внутренних│

│и иных сетей управления системами│инженерных систем и оборудования │

│жизнеобеспечения зданий и│ 4530467 Установка закладных и│

│сооружений [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │отборных устройств систем│

│ │автоматизации, установок│

│ │пожаротушения, оборудования систем│

│ │густой смазки │

│ │ 4530634 Монтаж короткозамыкателей,│

│ │разъединителей, выключателей,│

│ │разрядников на напряжение до 750 кВ │

│ │ 4530637 Монтаж рубильников,│

│ │выключателей, автоматов воздушных,│

│ │аппаратов штепсельных │

│ │ 4530638 Монтаж щитков│

│ │распределительных и осветительных,│

│ │коробок клеммных и осветителей │

│ │ 4530639 Монтаж щитов однорядных и│

│ │двухрядных │

│ │ 4530641 Монтаж шкафов, пультов,│

│ │стеллажей и вводно-распределительных│

│ │устройств │

│ │ 4530642 Монтаж аппаратуры│

│ │пускорегулирующей и направляющей │

│ │ 4530643 Установка аккумуляторов,│

│ │щелочных батарей с зарядкой │

│ │ 4530644 Установка│

│ │электронагревательных приборов │

│ │ 4530645 Установка электрических│

│ │приборов │

│ │ 4530646 Установка изоляторов │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 16. Устройство наружных сетей водопровода │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [16.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100189). Укладка трубопроводов│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│водопроводных │инженерных сетей и коммуникаций │

│ │ 4530173 Укладка трубопроводов из│

│ │железобетонных напорных труб │

│ │ 4530175 Укладка трубопроводов из│

│ │асбестоцементных напорных труб │

│ │ 4530176 Укладка трубопроводов из│

│ │чугунных напорных труб │

│ │ 4530177 Укладка трубопроводов из│

│ │стальных труб с установкой│

│ │гидравлических затворов, байпасов,│

│ │свечей │

│ │ 4530179 Укладка бесканальная│

│ │стальных трубопроводов с│

│ │антикоррозийной, армопекобетонной и│

│ │битумно-перлитовой изоляцией │

│ │ 4530181 Укладка бесканальная│

│ │трубопроводов из полиэтиленовых труб │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [16.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100190). Монтаж и демонтаж│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│запорной арматуры и оборудования│инженерных сетей и коммуникаций │

│водопроводных сетей │ 4530466 Установка запорной арматуры │

│ │ │

│ │ и (или) │

│ │ │

│ │ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│ │технологического оборудования │

│ │ 4530466 Установка запорной арматуры │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [16.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100191). Устройство водопроводных│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│колодцев, оголовков, гасителей│инженерных сетей и коммуникаций │

│водосборов │ 4530111 Устройство водопроводных,│

│ │канализационных и водосточных колодцев│

│ │ 4530113 Устройство водопроводных│

│ │колодцев, оголовков, гасителя│

│ │водосбора │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [16.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100192). Очистка полости и│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│испытание трубопроводов│инженерных сетей и коммуникаций │

│водопровода │ 4530187 Испытание трубопроводов на│

│ │прочность и герметичность с промывкой│

│ │и установкой сальников │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 17. Устройство наружных сетей канализации │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [17.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100194). Укладка трубопроводов│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│канализационных безнапорных │инженерных сетей и коммуникаций │

│ │ 4530177 - 4530181 Укладка труб │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [17.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100195). Укладка трубопроводов│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│канализационных напорных │инженерных сетей и коммуникаций │

│ │ 4530173 - 176; 4530191, 4530193 -│

│ │4530194 Укладка труб │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [17.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100196). Монтаж и демонтаж│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│запорной арматуры и оборудования│технологического оборудования │

│канализационных сетей │ 4530466 Установка запорной арматуры │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [17.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100197). Устройство│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│канализационных и водосточных│инженерных сетей и коммуникаций │

│колодцев │ 4530111 Устройство водопроводных,│

│ │канализационных и водосточных колодцев│

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [17.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100198). Устройство фильтрующего│ Необходимо представление документов│

│основания под иловые площадки и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│поля фильтрации │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [17.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100199). Укладка дренажных труб на│ Необходимо представление документов│

│иловых площадках │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [17.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100200). Очистка полости и│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│испытание трубопроводов│инженерных сетей и коммуникаций │

│канализации │ 4530187 Испытание трубопроводов на│

│ │прочность и герметичность с промывкой│

│ │и установкой сальников │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [18.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100202). Укладка трубопроводов│ Необходимо представление документов│

│теплоснабжения с температурой│о соответствии Требованиям к выдаче│

│теплоносителя до 115 градусов│свидетельств │

│Цельсия │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [18.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100203). Укладка трубопроводов│ Необходимо представление документов│

│теплоснабжения с температурой│о соответствии Требованиям к выдаче│

│теплоносителя 115 градусов│свидетельств │

│Цельсия и выше │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [18.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100204). Монтаж и демонтаж│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│запорной арматуры и оборудования│технологического оборудования │

│сетей теплоснабжения │ 4530466 Установка запорной арматуры │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [18.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100205). Устройство колодцев и│ Необходимо представление документов│

│камер сетей теплоснабжения │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [18.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100206). Очистка полости и│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│испытание трубопроводов│инженерных сетей и коммуникаций │

│теплоснабжения │ 4530187 Испытание трубопроводов на│

│ │прочность и герметичность с промывкой│

│ │и установкой сальников │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [19.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100208). Укладка газопроводов с│ Необходимо представление документов│

│рабочим давлением до 0,005 МПа│о соответствии Требованиям к выдаче│

│включительно │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100209). Укладка газопроводов с│ Необходимо представление документов│

│рабочим давлением от 0,005 МПа до│о соответствии Требованиям к выдаче│

│0,3 МПа включительно │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100210). Укладка газопроводов с│ Необходимо представление документов│

│рабочим давлением от 0,3 МПа до│о соответствии Требованиям к выдаче│

│1,2 МПа включительно (для│свидетельств │

│природного газа), до 1,6 МПа│ │

│включительно (для сжиженного│ │

│углеводородного газа) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100211). Установка сборников│ Необходимо представление документов│

│конденсата гидрозатворов и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│компенсаторов на газопроводах │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100212). Монтаж и демонтаж│ Необходимо представление документов│

│газорегуляторных пунктов и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│установок │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100213). Монтаж и демонтаж│ Необходимо представление документов│

│резервуарных и групповых│о соответствии Требованиям к выдаче│

│баллонных установок сжиженного│свидетельств │

│газа │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100214). Ввод газопровода в здания│ Необходимо представление документов│

│и сооружения │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100215). Монтаж и демонтаж│ Необходимо представление документов│

│газового оборудования│о соответствии Требованиям к выдаче│

│потребителей, использующих│свидетельств │

│природный и сжиженный газ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100216). Врезка под давлением в│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│действующие газопроводы,│инженерных сетей и коммуникаций │

│отключение и заглушка под│ 4530469 Врезка и присоединение│

│давлением действующих│трубопроводов в действующие магистрали│

│газопроводов │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [19.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100217). Очистка полости и│ Необходимо представление документов│

│испытание газопроводов │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 20. Устройство наружных электрических сетей │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [20.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100219). Устройство сетей│ Необходимо представление документов│

│электроснабжения напряжением до│о соответствии Требованиям к выдаче│

│1 кВ включительно [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100220). Устройство сетей│ Необходимо представление документов│

│электроснабжения напряжением до│о соответствии Требованиям к выдаче│

│35 кВ включительно │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100221). Устройство сетей│ Необходимо представление документов│

│электроснабжения напряжением до│о соответствии Требованиям к выдаче│

│330 кВ включительно │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100222). Устройство сетей│ Необходимо представление документов│

│электроснабжения напряжением│о соответствии Требованиям к выдаче│

│более 330 кВ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100223). Монтаж и демонтаж опор│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│для воздушных линий│инженерных сетей и коммуникаций │

│электропередачи напряжением до 35│ 4530128 Установка опор ЛЭП 0,4 - 35│

│кВ │кВ контактной сети и промышленного│

│ │электротранспорта, линий связи и│

│ │радиофикации деревянных │

│ │ 4530129 Установка опор ЛЭП 0,4 - 35│

│ │кВ контактной сети и промышленного│

│ │электротранспорта, линий связи и│

│ │радиофикации железобетонных │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100224). Монтаж и демонтаж опор│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│для воздушных линий│инженерных сетей и коммуникаций │

│электропередачи напряжением до│ 4530125 Установка опор ЛЭП 35 - 750│

│500 кВ │кВ фидерных линий и линий│

│ │автоблокировки деревянных │

│ │ 4530126 Установка опор ЛЭП 35 - 750│

│ │кВ фидерных линий и линий│

│ │автоблокировки железобетонных │

│ │ 4530127 Установка опор ЛЭП 35 - 750│

│ │кВ радиомачт и радиобашен стальных │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100225). Монтаж и демонтаж опор│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│для воздушных линий│инженерных сетей и коммуникаций │

│электропередачи напряжением более│ 4530126 Установка опор ЛЭП 35 - 750│

│500 кВ │кВ фидерных линий и линий│

│ │автоблокировки железобетонных │

│ │ 4530127 Установка опор ЛЭП 35 - 750│

│ │кВ радиомачт и радиобашен стальных │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100226). Монтаж и демонтаж│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│проводов и грозозащитных тросов│инженерных сетей и коммуникаций │

│воздушных линий электропередачи│ 4530151 Подвеска проводов линий│

│напряжением до 35 кВ включительно │электропередач и контактных линий │

│ │ 4530152 Подвеска грозозащитных│

│ │тросов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100227). Монтаж и демонтаж│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│проводов и грозозащитных тросов│инженерных сетей и коммуникаций │

│воздушных линий электропередачи│ 4530151 Подвеска проводов линий│

│напряжением свыше 35 кВ │электропередач и контактных линий │

│ │ 4530152 Подвеска грозозащитных│

│ │тросов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100228). Монтаж и демонтаж│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│трансформаторных подстанций и│технологического оборудования │

│линейного электрооборудования│ 4530631 Монтаж трансформаторов│

│напряжением до 35 кВ включительно │силовых и комплектов подстанций │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100229). Монтаж и демонтаж│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│трансформаторных подстанций и│технологического оборудования │

│линейного электрооборудования│ 4530631 Монтаж трансформаторов│

│напряжением свыше 35 кВ │силовых и комплектов подстанций │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [20.12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100230). Установка│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│распределительных устройств,│инженерных сетей и коммуникаций │

│коммутационной аппаратуры,│ 4530154 Установка на опорах ВЛ и│

│устройств защиты │конструкций распределительных│

│ │устройств разъединителей, разрядников,│

│ │выключателей │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [21](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100231). Устройство наружных линий│ Необходимо представление документов│

│связи, в том числе телефонных,│о соответствии Требованиям к выдаче│

│радио и телевидения [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │свидетельств │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [22.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100233). Монтаж магистральных и│ Необходимо представление документов│

│промысловых трубопроводов │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100234). Работы по обустройству│ Необходимо представление документов│

│объектов подготовки нефти и газа│о соответствии Требованиям к выдаче│

│к транспорту │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100235). Устройство нефтебаз и│ Необходимо представление документов│

│газохранилищ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100236). Устройство сооружений│ Необходимо представление документов│

│переходов под линейными объектами│о соответствии Требованиям к выдаче│

│(автомобильные и железные дороги)│свидетельств │

│и другими препятствиями│ │

│естественного и искусственного│ │

│происхождения │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100237). Работы по строительству│ Необходимо представление документов│

│переходов методом наклонно-│о соответствии Требованиям к выдаче│

│направленного бурения │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100238). Устройство│ Необходимо представление документов│

│электрохимической защиты│о соответствии Требованиям к выдаче│

│трубопроводов │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100239). Врезка под давлением в│ Необходимо представление документов│

│действующие магистральные и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│промысловые трубопроводы,│свидетельств │

│отключение и заглушка под│ │

│давлением действующих│ │

│магистральных и промысловых│ │

│трубопроводов │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100240). Выполнение│ Необходимо представление документов│

│антикоррозийной защиты и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│изоляционных работ в отношении│свидетельств │

│магистральных и промысловых│ │

│трубопроводов │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100241). Работы по обустройству│ Необходимо представление документов│

│нефтяных и газовых месторождений│о соответствии Требованиям к выдаче│

│морского шельфа │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100242). Работы по строительству│ Необходимо представление документов│

│газонаполнительных компрессорных│о соответствии Требованиям к выдаче│

│станций │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100243). Контроль качества│ Необходимо представление документов│

│сварных соединений и их изоляция │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [22.12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100244). Очистка полости и│ Необходимо представление документов│

│испытание магистральных и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│промысловых трубопроводов │свидетельств │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 23. Монтажные работы │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [23.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100246). Монтаж подъемно-│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│транспортного оборудования │технологического оборудования │

│ │ 4530421 Монтаж грузоподъемных│

│ │кранов │

│ │ 4530422 Монтаж конвейеров,│

│ │ленточных, тележечных, рольгангов,│

│ │транспортеров, норий, элеваторов │

│ │ 4530423 Монтаж узлов подъемно-│

│ │транспортного оборудования │

│ │ 4530425 Монтаж цепей, переходных│

│ │секций, канатов │

│ │ 4530426 Монтаж оборудования│

│ │подвесных канатных дорог с испытаниями│

│ │ 4530428 Монтаж лифтов, подъемных│

│ │площадок, плоско-чашечных подъемников,│

│ │шахтных клетей, загрузочных и│

│ │разгрузочных устройств │

│ │ 4530429 Монтаж лебедок и машин│

│ │подъемных и тяговых │

│ │ 4530751 Монтаж эскалаторов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100247). Монтаж лифтов │ [14](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100048). Работы бетонные │

│ │ 4520118 Установка анкерных болтов и│

│ │закладных деталей │

│ │ 29. Работы по монтажу│

│ │технологического оборудования │

│ │ 4530423 Монтаж узлов подъемно-│

│ │транспортного оборудования │

│ │ 4530425 Монтаж цепей, переходных│

│ │секций, канатов │

│ │ 4530427 Монтаж предохранительных│

│ │сетчатых ограждений │

│ │ 4530428 Монтаж лифтов, подъемных│

│ │площадок, плоскочашечных подъемников,│

│ │шахтных клетей, загрузочных и│

│ │разгрузочных устройств │

│ │ 4530429 Монтаж лебедок и машин│

│ │подъемных и тяговых │

│ │ 4530641 Монтаж шкафов, пультов,│

│ │стеллажей и вводно-распределительных│

│ │устройств │

│ │ 4530645 Установка электрических│

│ │приборов │

│ │ 4530651 Установка заземлителей │

│ │ 4530652 Установка светильников │

│ │ 4530658 Прокладка внутренней│

│ │электропроводки │

│ │ 4530741 Монтаж телефонных станций и│

│ │коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской,│

│ │междугородной и учрежденческой связи │

│ │ 4530742 Монтаж телефонных станций и│

│ │коммутаторов системы МБ директорской,│

│ │диспетчерской и учрежденческой связи и│

│ │телефонных квазителефонных станций │

│ │ 4530761 Монтаж аппаратуры│

│ │электрической тревожной, пожарной,│

│ │вызывной и дистанционной сигнализации│

│ │с блокировкой поверхностей │

│ │ 4530782 Установка индикаторов,│

│ │датчиков, сигнализаторов различных│

│ │параметров │

│ │ 4530783 Установка аппаратуры│

│ │оперативного контроля и управления,│

│ │сбора и передачи исходной информации │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100248). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│тепловых электростанций │технологического оборудования │

│ │ 4530300 Монтаж оборудования│

│ │тепловых электростанций │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100249). Монтаж оборудования│ Необходимо представление документов│

│котельных │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100250). Монтаж компрессорных│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│установок, насосов и вентиляторов│технологического оборудования │

│[<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530670 Монтаж компрессорных машин,│

│ │насосов и вентиляторов │

│ │ 4530671 Монтаж компрессорных│

│ │агрегатов и детандеров поршневых,│

│ │центробежных │

│ │ 4530672 Монтаж вентиляционного│

│ │оборудования │

│ │ 4530673 Монтаж насосных агрегатов│

│ │общего назначения │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100251). Монтаж электротехнических│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│установок, оборудования, систем│технологического оборудования │

│автоматики и сигнализации [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530630 Монтаж электротехнических│

│ │установок │

│ │ 4530753 Монтаж аппаратуры связи│

│ │шахт и ж/д транспорта │

│ │ 4530761 Монтаж аппаратуры│

│ │электрической тревожной, пожарной,│

│ │вызывной и дистанционной сигнализации│

│ │с блокировкой поверхностей │

│ │ 4530780 Монтаж приборов, средств│

│ │автоматизации и вычислительной техники│

│ │ 4530781 Установка приборов │

│ │ 4530782 Установка индикаторов,│

│ │датчиков, сигнализаторов различных│

│ │параметров │

│ │ 4530783 Установка аппаратуры│

│ │оперативного контроля и управления,│

│ │сбора и передачи исходной информации │

│ │ 4530785 Установка панелей, щитов,│

│ │штативов, пультов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100252). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│атомных электрических станций │технологического оборудования │

│ │ 4530310 Монтаж оборудования атомных│

│ │электрических станций │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100253). Монтаж оборудования для│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│очистки и подготовки для│технологического оборудования │

│транспортировки газа и нефти │ 4530700 Монтаж оборудования для│

│ │очистки газов │

│ │ 4530701 Монтаж оборудования для│

│ │электрической и механической очистки│

│ │газов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100254). Монтаж оборудования│ Необходимо представление документов│

│нефте-, газоперекачивающих станций│о соответствии Требованиям к выдаче│

│и для иных продуктопроводов │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100255). Монтаж оборудования по│ Необходимо представление документов│

│сжижению природного газа │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100256). Монтаж оборудования│ Необходимо представление документов│

│автозаправочных станций │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100257). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий черной металлургии │технологического оборудования │

│ │ 4530370 Монтаж оборудования│

│ │предприятий черной металлургии │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.13](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100258). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий цветной металлургии │технологического оборудования │

│ │ 4530380 Монтаж оборудования│

│ │предприятий цветной металлургии │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.14](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100259). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│химической и│технологического оборудования │

│нефтеперерабатывающей │ 4530350 Монтаж оборудования│

│промышленности │предприятий химической и│

│ │нефтеперерабатывающей промышленности │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100260). Монтаж горнодобывающего│ Необходимо представление документов│

│и горно-обогатительного│о соответствии Требованиям к выдаче│

│оборудования │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.16](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100261). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│объектов инфраструктуры│технологического оборудования │

│железнодорожного транспорта │ 4530730 Монтаж оборудования│

│ │сигнализации, централизации и│

│ │блокировки на ж/д транспорте │

│ │ 4530731 Монтаж оборудования│

│ │электрожезловой системы и маршрутно-│

│ │контрольных устройств, механической│

│ │централизации и полуавтоматической│

│ │блокировки │

│ │ 4530733 Монтаж оборудования для│

│ │механизации, автоматизации│

│ │сортировочных горок и пневматической│

│ │почты │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.17](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100262). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│метрополитенов и тоннелей │технологического оборудования │

│ │ 4530750 Монтаж оборудования│

│ │метрополитенов и тоннелей │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.18](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100263). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│гидроэлектрических станций и иных│технологического оборудования │

│гидротехнических сооружений │ 4530320 Монтаж оборудования│

│ │гидроэлектрических станций и│

│ │гидротехнических сооружений │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.19](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100264). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий электротехнической│технологического оборудования │

│промышленности │ 4530620 Монтаж оборудования│

│ │предприятий электротехнической│

│ │промышленности │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.20](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100265). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий промышленности│технологического оборудования │

│строительных материалов │ 4530470 Монтаж оборудования│

│ │предприятий промышленности│

│ │строительных материалов │

│ │ 4530475 Монтаж оборудования для│

│ │производства асбестоцементных изделий │

│ │ 4530476 Монтаж оборудования для│

│ │производства кирпича, черепицы,│

│ │керамических изделий, шлакоблоков и│

│ │грануляции шлаков │

│ │ 4530477 Монтаж оборудования для│

│ │производства гипса и гипсовых изделий │

│ │ 4530478 Монтаж оборудования для│

│ │добычи и обработки облицовочного камня│

│ │ 4530481 Монтаж оборудования для│

│ │производства ж/б изделий и изделий из│

│ │ячеистого бетона │

│ │ 4530484 Монтаж оборудования для│

│ │производства камышитовых изделий,│

│ │древесно-стружечных плит │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.21](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100266). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий целлюлозно-бумажной│технологического оборудования │

│промышленности │ 4530490 Монтаж оборудования│

│ │предприятий целлюлозно-бумажной│

│ │промышленности │

│ │ 4530491 Монтаж оборудования для│

│ │подготовки сырья к переработке, для│

│ │производства целлюлозы и полуцеллюлозы│

│ │ 4530492 Монтаж оборудования для│

│ │производства бумаги, картона, товарной│

│ │целлюлозы и товарной древесной массы │

│ │ 4530493 Монтаж оборудования для│

│ │переработки бумаги и картона в│

│ │изделия, для резки, сортировки,│

│ │упаковывания и транспортировки бумаги,│

│ │картона и целлюлозы │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.22](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100267). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий текстильной│технологического оборудования │

│промышленности │ 4530570 Монтаж оборудования│

│ │предприятий текстильной промышленности│

│ │ 4530573 Монтаж оборудования│

│ │отделочных текстильных производств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.23](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100268). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий полиграфической│технологического оборудования │

│промышленности │ 4530500 Монтаж оборудования│

│ │предприятий полиграфической│

│ │промышленности │

│ │ 4530501 Монтаж оборудования для│

│ │изготовления форм текстовых и│

│ │стереотипного │

│ │ 4530502 Монтаж оборудования│

│ │печатного, копировально-множительного │

│ │ 4530503 Монтаж оборудования│

│ │брошюровочно-переплетного, для│

│ │изготовления и отделки картонажных и│

│ │беловых изделий, картонажного│

│ │производства │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.24](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100269). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий пищевой│технологического оборудования │

│промышленности [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530580 Монтаж оборудования│

│ │предприятий пищевой промышленности │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.25](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100270). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│театрально-зрелищных предприятий │технологического оборудования │

│ │ 4530824 Монтаж звукотехнических│

│ │установок театрально-зрелищных│

│ │предприятий │

│ │ 4530820 Монтаж оборудования│

│ │театрально-зрелищных предприятий │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.26](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100271). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│зернохранилищ и предприятий по│технологического оборудования │

│переработке зерна │ 4530530 Монтаж оборудования│

│ │зернохранилищ и предприятий по│

│ │переработке зерна │

│ │ 4530531 Монтаж оборудования для│

│ │сушки и очистки зерна │

│ │ 4530532 Монтаж оборудования для│

│ │выработки муки и кукурузы │

│ │ 4530533 Монтаж оборудования для│

│ │выработки комбикормов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.27](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100272). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий кинематографии [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │технологического оборудования │

│ │ 4530830 Монтаж оборудования│

│ │предприятий кинематографии │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100273). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий электронной│технологического оборудования │

│промышленности и промышленности│ 4530720 Монтаж оборудования│

│средств связи [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │предприятий электронной промышленности│

│ │и средств связи │

│ │ 4530729 Монтаж оборудования│

│ │предприятий промышленности средств│

│ │связи │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100274). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│учреждений здравоохранения и│технологического оборудования │

│предприятий медицинской│ 4530800 Монтаж оборудования│

│промышленности [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │учреждений здравоохранения и│

│ │предприятий медицинской промышленности│

│ │ 4530801 Монтаж оборудования│

│ │стерилизационного и аптечного │

│ │ 4530802 Монтаж оборудования│

│ │отоларингологического и│

│ │стоматологического │

│ │ 4530811 Монтаж оборудования│

│ │предприятий медицинской промышленности│

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100275). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│сельскохозяйственных производств,│технологического оборудования │

│в том числе рыбопереработки и│ 4530520 Монтаж оборудования│

│хранения рыбы [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │сельскохозяйственных производств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.31](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100276). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│предприятий бытового обслуживания│технологического оборудования │

│и коммунального хозяйства [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530690 Монтаж оборудования│

│ │предприятий по ремонту бытовых машин и│

│ │приборов │

│ │ 4530691 Монтаж машин и установок│

│ │для стирки, глажения и складирования│

│ │белья │

│ │ 4530692 Монтаж машин и установок│

│ │для химической чистки и крашения│

│ │одежды и ковров │

│ │ 4530693 Монтаж машин и установок│

│ │для предприятий по ремонту бытовых│

│ │машин и приборов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.32](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100277). Монтаж водозаборного│ Необходимо представление документов│

│оборудования, канализационных и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│очистных сооружений │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.33](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100278). Монтаж оборудования│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│сооружений связи [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │технологического оборудования │

│ │ 4530729 Монтаж оборудования│

│ │предприятий промышленности средств│

│ │связи │

│ │ 4530740 Монтаж оборудования связи │

│ │ 4530741 Монтаж телефонных станций и│

│ │коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской,│

│ │междугородной и учрежденческой связи │

│ │ 4530742 Монтаж телефонных станций и│

│ │коммутаторов системы МБ директорской,│

│ │диспетчерской и учрежденческой связи и│

│ │телефонных квазителефонных станций │

│ │ 4530743 Монтаж телефонных станций│

│ │сельской связи с проверкой и│

│ │настройкой │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.34](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100279). Монтаж оборудования│ Необходимо представление документов│

│объектов космической│о соответствии Требованиям к выдаче│

│инфраструктуры │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.35](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100280). Монтаж оборудования│ Необходимо представление документов│

│аэропортов и иных объектов│о соответствии Требованиям к выдаче│

│авиационной инфраструктуры │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [23.36](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100281). Монтаж оборудования│ Необходимо представление документов│

│морских и речных портов │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 24. Пусконаладочные работы │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [24.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100283). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│подъемно-транспортного │ 4530880 Пусконаладочные работы│

│оборудования │подъемно-транспортного оборудования │

│ │ 4530881 Пусконаладочные работы│

│ │подъемно-транспортных механизмов│

│ │прерывного действия │

│ │ 4530882 Пусконаладочные работы│

│ │транспортных механизмов непрерывного│

│ │действия │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100284). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│лифтов │ 4530852 Пусконаладочные работы│

│ │силовых и измерительных│

│ │трансформаторов │

│ │ 4530880 Пусконаладочные работы│

│ │подъемно-транспортного оборудования │

│ │ 4530881 Пусконаладочные работы│

│ │подъемно-транспортных механизмов│

│ │прерывного действия │

│ │ 4530858 Пусконаладочные работы│

│ │систем автоматики, сигнализации и│

│ │взаимосвязанных устройств │

│ │ 4530864 Пусконаладочные работы│

│ │комплексной наладки систем │

│ │ 4530865 Пусконаладочные работы│

│ │средств телемеханики │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100285). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│синхронных генераторов и систем│ 4530851 Пусконаладочные работы│

│возбуждения │синхронных генераторов и систем│

│ │возбуждения │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100286). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│силовых и измерительных│ 4530852 Пусконаладочные работы│

│трансформаторов │силовых и измерительных│

│ │трансформаторов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100287). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│коммутационных аппаратов │ 4530853 Пусконаладочные работы│

│ │коммутационных аппаратов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100288). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│устройств релейной защиты │ 4530854 Пусконаладочные работы│

│ │устройств релейной защиты │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100289). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│автоматики в электроснабжении [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530855 Пусконаладочные работы│

│ │автоматики в электроснабжении │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100290). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│систем напряжения и оперативного│ 4530856 Пусконаладочные работы│

│тока │систем напряжения и оперативного тока │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100291). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│электрических машин и│ 4530857 Пусконаладочные работы│

│электроприводов │электрических машин и электроприводов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100292). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│систем автоматики, сигнализации и│ 4530858 Пусконаладочные работы│

│взаимосвязанных устройств [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │систем автоматики, сигнализации и│

│ │взаимосвязанных устройств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100293). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│автономной наладки систем [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530863 Пусконаладочные работы│

│ │автономной наладки систем │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100294). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│комплексной наладки систем [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530864 Пусконаладочные работы│

│ │комплексной наладки систем │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.13](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100295). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│средств телемеханики [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530865 Пусконаладочные работы│

│ │средств телемеханики │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.14](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100296). Наладки систем│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│вентиляции и кондиционирования│ 4530870 Пусконаладочные работы│

│воздуха [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │систем вентиляции и кондиционирования│

│ │воздуха │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100297). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│автоматических станочных линий │ 4530891 Пусконаладочные работы│

│ │автоматических станочных линий │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.16](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100298). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│станков металлорежущих│ 4530893 Пусконаладочные работы│

│многоцелевых с ЧПУ │станков металлорежущих многоцелевых с│

│ │ЧПУ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.17](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100299). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│станков уникальных металлорежущих│ 4530895 Пусконаладочные работы│

│массой свыше 100 т │станков уникальных металлорежущих│

│ │массой свыше 100 т │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.18](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100300). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│холодильных установок [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │ 4530900 Пусконаладочные работы│

│ │холодильных и компрессорных установок │

│ │ │

│ │ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│ │ 4530901 Пусконаладочные работы│

│ │холодильных установок │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.19](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100301). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│компрессорных установок │ 4530900 Пусконаладочные работы│

│ │холодильных и компрессорных установок │

│ │ │

│ │ и (или) │

│ │ │

│ │ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│ │ 4530902 Пусконаладочные работы│

│ │компрессорных установок │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.20](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100302). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│паровых котлов │ 4530911 Пусконаладочные работы│

│ │паровых котлов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.21](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100303). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│водогрейных теплофикационных│ 4530912 Пусконаладочные работы│

│котлов [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │водогрейных теплофикационных котлов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.22](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100304). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│котельно-вспомогательного │ 4530913 Пусконаладочные работы│

│оборудования [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │котельно-вспомогательного оборудования│

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.23](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100305). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│оборудования водоочистки и│ 4530914 Пусконаладочные работы│

│оборудования химводоподготовки │оборудования водоочистки и│

│ │оборудования химводоподготовки │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.24](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100306). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│технологических установок│ 4530915 Пусконаладочные работы│

│топливного хозяйства │технологических установок топливного│

│ │хозяйства │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.25](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100307). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│газовоздушного тракта │ 4530916 Пусконаладочные работы│

│ │газовоздушного тракта │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.26](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100308). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│общекотельных систем и инженерных│ 4530917 Пусконаладочные работы│

│коммуникаций │общекотельных систем и инженерных│

│ │коммуникаций │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.27](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100309). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│оборудования для обработки и│ 4530920 Пусконаладочные работы│

│отделки древесины │деревообрабатывающего оборудования │

│ │ │

│ │ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│ │ 4530922 Пусконаладочные работы│

│ │оборудования для обработки и отделки│

│ │древесины │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100310). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│сушильных установок │ 4530923 Пусконаладочные работы│

│ │сушильных установок │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100311). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│сооружений водоснабжения │ 4530930 Пусконаладочные работы│

│ │сооружений водоснабжения и канализации│

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100312). Пусконаладочные работы│ [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100064). Работы пусконаладочные │

│сооружений канализации │ 4530930 Пусконаладочные работы│

│ │сооружений водоснабжения и канализации│

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [24.31](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100313). Пусконаладочные работы│ Необходимо представление документов│

│на сооружениях нефтегазового│о соответствии Требованиям к выдаче│

│комплекса │свидетельств │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [25.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100315). Работы по устройству│ Необходимо представление документов│

│земляного полотна для│о соответствии Требованиям к выдаче│

│автомобильных дорог, перронов│свидетельств │

│аэропортов, взлетно-посадочных│ │

│полос, рулежных дорожек │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [25.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100316). Устройство оснований│ [31](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100065). Работы по строительству│

│автомобильных дорог │автомобильных дорог │

│ │ 4540243 Устройство грунтовых│

│ │оснований, земляных и щебеночных│

│ │покрытий │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [25.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100317). Устройство оснований│ Необходимо представление документов│

│перронов аэропортов, взлетно-│о соответствии Требованиям к выдаче│

│посадочных полос, рулежных│свидетельств │

│дорожек │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [25.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100318). Устройства покрытий│ [31](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100065). Работы по строительству│

│автомобильных дорог, в том числе│автомобильных дорог │

│укрепляемых вяжущими материалами │ 4540245 Устройство покрытий│

│ │бетонных, мозаичных, цементных,│

│ │металлоцементных │

│ │ 4540246 Устройство покрытий│

│ │асфальтобетонных и ксилолитовых │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [25.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100319). Устройства покрытий│ Необходимо представление документов│

│перронов аэропортов, взлетно-│о соответствии Требованиям к выдаче│

│посадочных полос, рулежных│свидетельств │

│дорожек │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [25.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100320). Устройство дренажных,│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│водосборных, водопропускных,│инженерных сетей и коммуникаций│

│водосбросных устройств │поверхностного стока и водоотвода │

│ │ 4510205 Устройство водоотводных и│

│ │дренажных канав │

│ │ 4510206 Устройство водоотлива из│

│ │траншей и котлованов при работе в│

│ │мокрых грунтах │

│ │ 4510207 Устройство закрытого│

│ │дренажа │

│ │ 4510461 Возведение конструкций из│

│ │камня и скальной породы │

│ │ 4510462 Обратная засыпка песком или│

│ │шлаком с применением механизмов │

│ │ 4510463 Устройство подстилающих│

│ │слоев и оснований из песка и гравия │

│ │ 4510464 Устройство подстилающих│

│ │слоев и оснований из щебня │

│ │ 4510465 Устройство дренирующих│

│ │слоев и фильтров из щебня (угля) │

│ │ 4510466 Устройство дренажных│

│ │фильтров из гравия и песка │

│ │ 4510467 Укладка пористых│

│ │керамических пластин аэратов │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [25.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100321). Устройство защитных│ [31](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100065). Работы по строительству│

│ограждений и элементов│автомобильных дорог │

│обустройства автомобильных дорог │ 4540383 Установка дорожных│

│ │парапетных ограждений на│

│ │железобетонных столбиках │

│ │ 4540384 Изготовление и установка│

│ │деревянных перил и ограждений │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [25.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100322). Устройство разметки│ [31](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100065). Работы по строительству│

│проезжей части автомобильных│автомобильных дорог │

│дорог │ 4540385 Устройство разметки│

│ │проезжей части дорог │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [26.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100324). Работы по устройству│ Необходимо представление документов│

│земляного полотна для│о соответствии Требованиям к выдаче│

│железнодорожных путей │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [26.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100325). Работы по устройству│ Необходимо представление документов│

│земляного полотна для трамвайных│о соответствии Требованиям к выдаче│

│путей │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [26.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100326). Устройство верхнего│ Необходимо представление документов│

│строения железнодорожного пути │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [26.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100327). Устройство водоотводных и│ Необходимо представление документов│

│защитных сооружений земляного│о соответствии Требованиям к выдаче│

│полотна железнодорожного пути │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [26.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100328). Монтаж сигнализации,│ [29](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100063). Работы по монтажу│

│централизации и блокировки│технологического оборудования │

│железных дорог │ 4530730 Монтаж оборудования│

│ │сигнализации, централизации и│

│ │блокировки на железнодорожном│

│ │транспорте │

│ │ 4530731 Монтаж оборудования│

│ │электрожезловой системы и маршрутно-│

│ │контрольных устройств, механической│

│ │централизации и полуавтоматической│

│ │блокировки │

│ │ 4530732 Монтаж оборудования│

│ │диспетчерских, электрической│

│ │централизации и блокировки │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [26.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100329). Электрификация железных│ Необходимо представление документов│

│дорог │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [26.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100330). Закрепление грунтов в│ Необходимо представление документов│

│полосе отвода железной дороги │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [26.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100331). Устройство│ [32](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100066). Работы по строительству│

│железнодорожных переездов │железнодорожных путей │

│ │ 4540411 Устройство переездов через│

│ │железнодорожные пути нормальной колеи │

│ │ 4540408 Устройство переездов через│

│ │узкоколейные пути │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 27. Устройство тоннелей, метрополитенов │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [27.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100333). Проходка выработки│ [34](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100068). Работы горнопроходческие │

│тоннелей и метрополитенов без│ 4510533 Проходка тоннелей,│

│применения специальных способов│фурнелей, камер, штолен с устройством│

│проходки │постоянных и временных пересечений │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [27.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100334). Проходка выработки│ Необходимо представление документов│

│тоннелей и метрополитенов с│о соответствии Требованиям к выдаче│

│применением искусственного│свидетельств │

│замораживания │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [27.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100335). Проходка выработки│ Необходимо представление документов│

│тоннелей и метрополитенов с│о соответствии Требованиям к выдаче│

│применением тампонажа │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [27.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100336). Проходка выработки│ Необходимо представление документов│

│тоннелей и метрополитенов с│о соответствии Требованиям к выдаче│

│применением электрохимического│свидетельств │

│закрепления │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [27.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100337). Проходка выработки│ Необходимо представление документов│

│тоннелей и метрополитенов с│о соответствии Требованиям к выдаче│

│применением опускной крепи │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [27.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100338). Устройство внутренних│ Необходимо представление документов│

│конструкций тоннелей и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│метрополитенов │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [27.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100339). Устройство пути│ Необходимо представление документов│

│метрополитена │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 28. Устройство шахтных сооружений │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [28.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100341). Проходка выработки│ [34](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100068). Работы горнопроходческие │

│шахтных сооружений без применения│ 4510531 Проходка шахтных стволов,│

│специальных способов проходки │шурфов, выработок │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [28.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100342). Проходка выработки│ Необходимо представление документов│

│шахтных сооружений с применением│о соответствии Требованиям к выдаче│

│искусственного замораживания │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [28.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100343). Проходка выработки│ Необходимо представление документов│

│шахтных сооружений с применением│о соответствии Требованиям к выдаче│

│тампонажа │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [28.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100344). Проходка выработки│ Необходимо представление документов│

│шахтных сооружений с применением│о соответствии Требованиям к выдаче│

│электрохимического закрепления │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [28.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100345). Проходка выработки│ Необходимо представление документов│

│шахтных сооружений с применением│о соответствии Требованиям к выдаче│

│опускной крепи │свидетельств │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [29.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100347). Устройство монолитных│ Необходимо представление документов│

│железобетонных и бетонных│о соответствии Требованиям к выдаче│

│конструкций мостов, эстакад и│свидетельств │

│путепроводов │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [29.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100348). Устройство сборных│ [15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100049). Работы по монтажу сборных│

│железобетонных конструкций│железобетонных и бетонных конструкций │

│мостов, эстакад и путепроводов │ 4520233 Установка пролетных│

│ │строений мостов из сборных│

│ │железобетонных конструкций с берега │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [29.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100349). Устройство конструкций│ Необходимо представление документов│

│пешеходных мостов │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [29.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100350). Монтаж стальных пролетных│ Необходимо представление документов│

│строений мостов, эстакад и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│путепроводов │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [29.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100351). Устройство деревянных│ [17](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100051). Работы по монтажу деревянных│

│мостов, эстакад и путепроводов │конструкций │

│ │ 4540208 Возведение деревянных│

│ │конструкций мостов, эстакад,│

│ │колесопроводов, гидротехнических│

│ │сооружений │

│ │ 4540211 Устройство деревянного│

│ │мостового полотна │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [29.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100352). Устройство каменных│ Необходимо представление документов│

│мостов, эстакад и путепроводов │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [29.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100353). Укладка труб│ [15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100049). Работы по монтажу сборных│

│водопропускных на готовых│железобетонных и бетонных конструкций │

│фундаментах (основаниях) и лотков│ 4520239 Укладка водопропускных│

│водоотводных │железобетонных труб под насыпями и│

│ │коллекторов для прокладки коммуникаций│

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 30. Гидротехнические работы, водолазные работы │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [30.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100355). Разработка и перемещение│ [6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100040). Работы гидромеханизированные и│

│грунта гидромониторными и│дноуглубительные │

│плавучими земснарядами │ 4510415 Разработка и перемещение│

│ │грунта гидромониторными и плавучими│

│ │земснарядами │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100356). Рыхление и разработка│ [6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100040). Работы гидромеханизированные и│

│грунтов под водой│дноуглубительные │

│механизированным способом и│ 4510423 Рыхление и разработка│

│выдачей в отвал или плавучие│грунтов под водой механизированным│

│средства │способом и выдачей в отвал или│

│ │плавучие средства │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100357). Бурение и обустройство│ Необходимо представление документов│

│скважин под водой │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100358). Свайные работы,│ Необходимо представление документов│

│выполняемые в морских условиях с│о соответствии Требованиям к выдаче│

│плавучих средств, в том числе│свидетельств │

│устройство свай-оболочек │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100359). Свайные работы,│ Необходимо представление документов│

│выполняемые в речных условиях с│о соответствии Требованиям к выдаче│

│плавучих средств, в том числе│свидетельств │

│устройство свай-оболочек │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100360). Возведение сооружений в│ Необходимо представление документов│

│морских и речных условиях из│о соответствии Требованиям к выдаче│

│природных и искусственных│свидетельств │

│массивов │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100361). Возведение дамб │ Необходимо представление документов│

│ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100362). Монтаж, демонтаж│ Необходимо представление документов│

│строительных конструкций в│о соответствии Требованиям к выдаче│

│подводных условиях │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100363). Укладка трубопроводов в│ Необходимо представление документов│

│подводных условиях │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100364). Укладка кабелей в│ [28](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100062). Работы по монтажу наружных│

│подводных условиях, в том числе│инженерных сетей и коммуникаций │

│электрических и связи │ 4530153 Укладка кабелей в подводные│

│ │траншеи │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [30.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100365). Водолазные (подводно-│ [33](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100067). Работы подводные (водолазные) │

│строительные) работы, в том числе│ 4510521 Подъем из воды предметов │

│контроль за качеством│ 4510522 Разравнивание и│

│гидротехнических работ под водой │виброуплотнение под водой│

│ │горизонтальных постелей водолазами │

│ │ 4510523 Перемещение камня под│

│ │водой, выемка камня и щебня из воды │

│ │ 4510524 Опускание металлических и│

│ │железобетонных оболочек оголовков под│

│ │воду │

│ │ 4510525 Установка на акватории│

│ │швартовых бочек на железобетонных│

│ │якорях │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 31. Промышленные печи и дымовые трубы │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [31.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100367). Кладка доменных печей │ Необходимо представление документов│

│ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [31.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100368). Кладка верхнего строения│ Необходимо представление документов│

│ванных стекловаренных печей │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [31.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100369). Монтаж печей из сборных│ Необходимо представление│

│элементов повышенной заводской│документов о соответствии Требованиям│

│готовности │к выдаче свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [31.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100370). Электролизеры для│ Необходимо представление документов│

│алюминиевой промышленности │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [31.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100371). Футеровка промышленных│ [22](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=100056). Работы по устройству и│

│дымовых и вентиляционных печей и│футеровке промышленных печей и дымовых│

│труб │ 4520412 Футеровка железобетонных│

│ │промышленных труб кислотоупорным│

│ │кирпичом │

│ │ 4520303 Кладка и футеровка│

│ │промышленных труб │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым│

│застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или│

│индивидуальным предпринимателем │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ [32.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100373). Строительный контроль за│ Необходимо представление документов│

│общестроительными работами│о соответствии Требованиям к выдаче│

│(группы видов работ N 1 - 3, 5 -│свидетельств │

│7, 9 - 14) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100374). Строительный контроль за│ Необходимо представление документов│

│работами по обустройству скважин│о соответствии Требованиям к выдаче│

│(группа видов работ N 4) │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100375). Строительный контроль за│ Необходимо представление документов│

│буровзрывными работами (группа│о соответствии Требованиям к выдаче│

│видов работ N 8) │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100376). Строительный контроль за│ Необходимо представление документов│

│работами в области водоснабжения│о соответствии Требованиям к выдаче│

│и канализации (вид работ N 15.1,│свидетельств │

│23.32, 24.29, 24.30, группы видов│ │

│работ N 16, 17) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100377). Строительный контроль за│ Необходимо представление документов│

│работами в области│о соответствии Требованиям к выдаче│

│теплогазоснабжения и вентиляции│свидетельств │

│(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4,│ │

│23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20,│ │

│24.21, 24.22, 24.24, 24.25,│ │

│24.26, группы видов работ N 18,│ │

│19) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100378). Строительный контроль за│ Необходимо представление документов│

│работами в области пожарной│о соответствии Требованиям к выдаче│

│безопасности (вид работ N 12.3,│свидетельств │

│12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100379). Строительный контроль за│ Необходимо представление документов│

│работами в области│о соответствии Требованиям к выдаче│

│электроснабжения (вид работ N│свидетельств │

│15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10,│ │

│группа видов работ N 20) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100380). Строительный контроль при│ Необходимо представление документов│

│строительстве, реконструкции и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│капитальном ремонте сооружений│свидетельств │

│связи (виды работ N 23.33, группа│ │

│видов работ N 21) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100381). Строительный контроль при│ Необходимо представление документов│

│строительстве, реконструкции и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│капитальном ремонте объектов│свидетельств │

│нефтяной и газовой промышленности│ │

│(вид работ N 23.9, 23.10, группа│ │

│видов работ N 22) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100382). Строительный контроль│ Необходимо представление документов│

│при строительстве, реконструкции│о соответствии Требованиям к выдаче│

│и капитальном ремонте│свидетельств │

│автомобильных дорог и аэродромов,│ │

│мостов, эстакад и путепроводов│ │

│(вид работ N 23.35, группы видов│ │

│работ N 25, 29) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100383). Строительный контроль│ Необходимо представление документов│

│при устройстве железнодорожных и│о соответствии Требованиям к выдаче│

│трамвайных путей (виды работ N│свидетельств │

│23.16 группа видов работ N 26) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100384). Строительный контроль│ Необходимо представление документов│

│при строительстве, реконструкции│о соответствии Требованиям к выдаче│

│и капитальном ремонте в подземных│свидетельств │

│условиях (виды работ N 23.17,│ │

│группы видов работ N 27, 28) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.13](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100385). Строительный контроль за│ Необходимо представление документов│

│гидротехническими и водолазными│о соответствии Требованиям к выдаче│

│работами (группа видов работ N│свидетельств │

│30) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.14](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100386). Строительный контроль│ Необходимо представление документов│

│при строительстве, реконструкции│о соответствии Требованиям к выдаче│

│и капитальном ремонте│свидетельств │

│промышленных печей и дымовых труб│ │

│(группа видов работ N 31) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [32.15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100387). Строительный контроль│ Необходимо представление документов│

│при строительстве, реконструкции│о соответствии Требованиям к выдаче│

│и капитальном ремонте объектов│свидетельств │

│использования атомной энергии│ │

│[(23.7)](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100252) │ │

├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального│

│ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора│

│юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным│

│подрядчиком) │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ │ [38](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95428;fld=134;dst=7). Работы по организации│

│ │строительства, реконструкции и│

│ │капитального ремонта привлекаемым│

│ │застройщиком или заказчиком на│

│ │основании договора юридическим лицом│

│ │или индивидуальным предпринимателем│

│ │(генеральным подрядчиком) │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100389). Промышленное│ Необходимо представление документов│

│строительство │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100390). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│топливной промышленности │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100391). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│угольной промышленности │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100392). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│черной металлургии │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100393). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│цветной металлургии │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100394). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│химической и нефтехимической│о соответствии Требованиям к выдаче│

│промышленности │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100395). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│машиностроения и металлообработки │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100396). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│лесной, деревообрабатывающей,│о соответствии Требованиям к выдаче│

│целлюлозно-бумажной │свидетельств │

│промышленности │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100397). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│легкой промышленности [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100398). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│пищевой промышленности [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100399). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│сельского и лесного хозяйства [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100400). Тепловые│ Необходимо представление документов│

│электростанции │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100401). Объекты использования│ Необходимо представление документов│

│атомной энергии │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.13](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100402). Объекты│ Необходимо представление документов│

│электроснабжения свыше 110 кВ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.1.14](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100403). Объекты нефтегазового│ Необходимо представление документов│

│комплекса │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100404). Транспортное│ Необходимо представление документов│

│строительство │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.2.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100405). Автомобильные дороги и│ Необходимо представление документов│

│объекты инфраструктуры│о соответствии Требованиям к выдаче│

│автомобильного транспорта │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.2.2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100406). Железные дороги и│ Необходимо представление документов│

│объекты инфраструктуры│о соответствии Требованиям к выдаче│

│железнодорожного транспорта │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.2.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100407). Аэропорты и иные│ Необходимо представление документов│

│объекты авиационной│о соответствии Требованиям к выдаче│

│инфраструктуры │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.2.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100408). Тоннели автомобильные и│ Необходимо представление документов│

│железнодорожные │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.2.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100409). Метрополитены │ Необходимо представление документов│

│ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.2.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100410). Мосты (большие и│ Необходимо представление документов│

│средние) │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.2.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100411). Предприятия и объекты│ Необходимо представление документов│

│общественного транспорта [<\*>](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100717) │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100412). Жилищно-гражданское│ Необходимо представление документов│

│строительство │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.4](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100413). Объекты электроснабжения│ Необходимо представление документов│

│до 110 кВ включительно │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100414). Объекты теплоснабжения │ Необходимо представление документов│

│ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.6](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100415). Объекты газоснабжения │ Необходимо представление документов│

│ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100416). Объекты водоснабжения и│ Необходимо представление документов│

│канализации │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.8](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100417). Здания и сооружения│ Необходимо представление документов│

│объектов связи │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100418). Объекты морского│ Необходимо представление документов│

│транспорта │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.10](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100419). Объекты речного│ Необходимо представление документов│

│транспорта │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100420). Объекты гидроэнергетики │ Необходимо представление документов│

│ │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100421). Дамбы, плотины, каналы,│ Необходимо представление документов│

│берегоукрепительные сооружения,│о соответствии Требованиям к выдаче│

│водохранилища (за исключением│свидетельств │

│объектов гидроэнергетики) │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│ [33.13](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103645;fld=134;dst=100422). Гидромелиоративные│ Необходимо представление документов│

│объекты │о соответствии Требованиям к выдаче│

│ │свидетельств │

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> Свидетельство о допуске к виду работ из [Перечня N 2](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100042) выдается без дополнительного представления документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств в случае, если член Партнерства имеет свидетельство ко всем видам (кодам) работ из [Перечня N 1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101436;fld=134;dst=100042), указанным напротив данного вида работ.

<\*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в [статье 48.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=139) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

И.А.СМИРНОВ